| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | R228F3 |
| 尺寸 | 482(宽）*280(深）*89 mm（高） |
| 主板 | 7"* 7"(170 * 170MM) |
| 硬盘 | 3个热插拔硬盘位+1个内置3.5硬盘位或3个热插拔硬盘位+2个2.5硬盘位 |
| 光驱 | 无 |
| 温控显示屏 | 无 |
| 电源 | 1U专用服务器电源 |
| 风扇 | 1个6.05风扇，2个8025风扇 |
| 扩展槽 | 4个半高PCI直插槽 |
| 面板设置 | 2个USB 2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 6.061KG |
| 净重 | 5.248KG |
| 材积 | 54*43*21CM(0.049CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:571 40＂:1183 40HQ＂：1387 |