| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | 4W |
| 尺寸 | 482(宽）*650（深）*178 mm（高） |
| 主板 | 12"*9.6"(305* 245MM) |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无光驱 |
| 电源 | 【尺寸：151MM*86MM】ATX 规格电源 |
| 风扇 | 3个NMB暴力风扇，3个12025风扇 |
| 扩展槽 | 7个全高直插槽 |
| 面板设置 | 2个USB2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 |  |
| 净重 |  |
| 材积 |  |
| 集装箱装货数量 | 20＂: 40＂: 40HQ＂： |