| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | C235L2 |
| 尺寸 | 482(宽）*350深）*89 mm（高） |
| 主板 | 9.6"* 9.6"(245*245MM) |
| 硬盘 | 3个3.5寸硬盘位或2个3.5寸硬盘位和1个2.5寸硬盘位 |
| 光驱 | 无 |
| 温控显示屏 | 1块LCD温控屏 |
| 电源 | ATX PSU |
| 风扇 | 2个8025风扇（温控屏供电） |
| 扩展槽 | 4个半高直插槽 |
| 面板设置 | 2个USB 2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 5.797KG |
| 净重 | 4.253KG |
| 材积 | 54*48*18CM(0.046CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:608 40＂:1260 40HQ＂：1478 |