| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | G255 |
| 尺寸 | 482(宽）*550（深）*89 mm（高） |
| 主板 | 12"*13"(305* 345MM) |
| 硬盘 | 8个3.5寸硬盘(可选配2.5寸) |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX电源 |
| 风扇 | 3个8025风扇（后窗预留1个6025风扇） |
| 扩展槽 | 7个半高扩展槽（支持250MM内的卡） |
| 面板设置 | 一个工业级CD纹带灯开关按钮，一个3.0USB |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.0MM |
| 毛重 | 8.9KG |
| 净重 | 7.2KG |
| 材积 | 69*55*18CM (0.068CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂280: 40＂:580 40HQ＂：685 |