| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | K345L2 |
| 尺寸 | 482(宽）*450（深）*133 mm（高） |
| 主板 | 12"*9.6"(305*245MM) |
| 硬盘 | 12个3.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无光驱位 |
| 电源 | ATX PSU |
| 风扇 | 2个12025风扇，预留【2个6CM风扇】 |
| 扩展槽 | 5个全高直插槽 |
| 面板设置 | 2个USB2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 |  |
| 净重 |  |
| 材积 |  |
| 集装箱装货数量 |  |