| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | K465C |
| 尺寸 | 482(宽）*650（深）*178mm（高） |
| 主板 | 15"* 13"(381*345MM) |
| 硬盘 | 8个3.5寸硬盘位或2个2.5寸硬盘+6个3.5寸硬盘位 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX电源 |
| 风扇 | 2个12025风扇 |
| 扩展槽 | 12个全高PCI直插槽 |
| 面板设置 | 一个带灯电源开关，一个LED温控屏，一个3.0USB |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 14.5KG |
| 净重 | 12.6KG |
| 材积 | 80*56*28CM(0.128CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂280: 40＂:580 40HQ＂：685 |

注：产品详细参数以实物为准，机箱可定制和修改